| ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
| --- |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | 17/02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 59.830,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) |
| ΕΚΤΕΛΕΣΗ: | ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«17/02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ»

| α/α | Περιγραφή Είδους | Μ/Μ | Ποσότητα | Τιμή/ΜΜ | Αξία |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υδρόμετρα 1/2'' 190 mm χωρίς ρακόρ | ΤΕΜ | 1070 | 24,00€ | 25.680,00€ |
| 2 | Υδρόμετρα 1/2'' 110 - 115 mm χωρίς ρακόρ | ΤΕΜ | 1300 | 21,00€ | 27.300,00€ |
| 3 | Υδρόμετρα 1 1/2'' με ρακόρ | ΤΕΜ | 10 | 75,00€ | 750,00€ |
| 4 | Παροχόμετρα (τύπου Woltman) Φ50 DN 50 | ΤΕΜ | 8 | 300,00€ | 2.400,00€ |
| 5 | Παροχόμετρα (τύπου Woltman) Φ80 DN 80 | ΤΕΜ | 5 | 320,00€ | 1.600,00€ |
| 6 | Παροχόμετρα (τύπου Woltman) Φ100 DN 100 | ΤΕΜ | 5 | 420,00€ | 2.100,00€ |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 59.830,00€ |
|  | Φ.Π.Α. 24% | 14.359,20€ |
|  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 74.189,20€ |

| Θεωρήθηκε |  | Λάρισα, Ιανουάριος 2017 |
| --- | --- | --- |
| Ο Διευθυντής της Δ.Δ.Δ. |  | Ο Συντάξας |
| Σαββοργινάκης Δημήτριος |  | Αφέντης Αναστάσιος |
| Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός |  | Διπλ. Μ.Μ.Μ. – Μηχανικός |